## NASLOVNICA
INVESTITOR:
TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB
Palmotićeva ulica 84, Zagreb
OIB: 90264326923
GRAĐEVINA:
TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB
k.č.br. 7476, k.o. 335240, CENTAR
TROŠKOVNIK RADOVA
UREĐENJE PROSTORA KANTINE

## SADRŽAJ
SADRŽAJ:
- | OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
- | OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
B. | INSTALATERSKI RADOVI
- | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

## OPĆI OPIS
OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
NAPOMENA: U ovom troškovniku sve nacionalne norme jednakovrijedne su europskim normama, tj. jedne ne isključuju druge.
Nacrti, detalji, Program osiguranja kontrole i kvalitete i ovaj troškovnik sa općim uvjetima čine cjelinu projekta.
Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova. Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale. Svi materijali za ugradbu i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama.
Izvoditelj radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta izvođenja radova. Ukoliko izvoditelj radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti materijala, dužan je prije ugradbe dopremljenog materijala o svom trošku dobaviti propisana uvjerenja o kvaliteti. Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, specifična težina, toplinska, zvučna i difuzna vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvoditelj radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal.
Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova ( npr. hidroizolacije) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim nalozima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima uklonit će se na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali otklonit će se i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za odštetu od strane investitora.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi.
Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije ugradbe.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni).
Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog.
sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u tijeku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normativa u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji.
Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Zimski ili ljetni rad nije osnova za potraživanje dodatne naknade.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač mora poduzeti sve propisane mjere zaštite izvedenih radova od visokih ili niskih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog posla.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.; organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
- sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; nalaganje temelja prije iskopa;
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;
- čuvanje radilišta i gradilišta;
- uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, s planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe; osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve gore navedeno mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je posebno specificirana).
g) Ponude
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu".
Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ovog troškovnika).
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi "Opći uvjeti" (obračunsko-tehnički uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika.

## OPĆI UVJETI_GRAĐ
OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Sve radove na demontaži i rušenju potrebno je organizirati na siguran način i u dogovoru s korisnikom prostora. Sav upotrebljiv materijal odložiti na mjesto koje odredi Investitor. Svim demontažama, obijanjima žbuke i probijanjima treba pristupiti pažljivo i to u pravilu s ručnim alatima. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrši se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom s nadzornim inženjerom.
Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontažu i rušenje, odnosno obijanja sa svim prijenosima do skladišta ili privremene deponije otpadnog materijala i odvozom na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
Obračun otpadnog materijala priznaje se u sraslom stanju.
Ako izvođač kod izvedbe ovih radova naiđe na nepredviđene radove treba odmah o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
ZIDARSKI RADOVI
Vrsta morta propisana je troškovničkim opisom. Upotrijebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. Mort mora odgovarati standardima:
- Za vanjsku i unutarnju žbuku: HRN EN 998-1 ili jednakovrijedno.
STOLARIJA
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa. Prije izrade stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- sav rad u radionici sa dostavom
- montažu
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom na pojedinoj stavci
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera
U cijenu stavke uključen je sav potreban materijal i rad, okov, ostakljenje i ličenje.
Neizostavni i nedjeljivi dio ovog projekta čine nacrti,sheme pozicija i opisi troškovničkih stavaka.
Oznake koje se koriste u ovom projektu, shemama pozicija su:
- V: ventus mehanizam
- O: otklopno krilo
- Z: zaokretno krilo
- OZ: otklopno-zaokretno krilo
- F: fiksno ostakljeno krilo
- S: fiksno ostakljeno krilo sa sigurnosnim staklom
VANJSKA STOLARIJA
Profili: Za izradu vanjskih prozora, stijena i vrata moraju se upotrebljavati profili s maksimalnim dopuštenim koeficijentom prolaska topline: Uf ≤ 1,4 W/m²K.
Staklo: Za izradu vanjskih prozora, stijena i vrata, ako to nije drugačije u shemi naznačeno, mora se upotrebljavati dvoslojno IZO staklo (4+16Ar+4lowE) s maksimalnim dopuštenim koeficijentom prolaska topline: Ug ≤ 1,1 W/M²k.
Koeficijent prolaza topline cijelog otvora: Uw,dop ≤ 1,6 W/m²K.
Roleta: Toplinsko izolirana kutija sa aluminijskim lamelama. Stjenka kutije U ≤ 0,6 W/m²K.
Minimalni razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207 ili jednakovrijedno.
Okov: Koristiti kvalitetan okov renomiranih proizvođača.
Brtve: Sve brtve ugrađene u profile i za ustakljenje moraju biti originalne proizvodnje za pripadajući profil, bez nastavljanja, a u uglovima postavljeni originalni uglovni prelazni komadi. Sa strana špaleta krajevi su uzdignuti uza zid i postavljeni ispod sloja žbuke ( montaža klupčice prije izvedbe špaleta). Obavezno kitanje prozirnim trajnoelastičnim kitom spoja klupčica-doprozornik i klupčica-zid.
Ugradnja: Na spoju s vanjskim zidom koristiti s unutrašnje strane vodonepropusne i paronepropusne tipske brtve, a s vanjske strane vodonepropusne i paropropusne tipske brtve, prema smjernicama RAL montaže.
Sadržaj cijene: Sve jedinične cijene sadrže kompletnu radioničku izradu, dopremu na gradilište, raznašanje po pozicijama te ugradnju u skladu s općim uvjetima troškovnika
Proizvodne i radioničke sheme i detalje dužan je razraditi izvođač temeljem provjere podloge na objektu, opisa stavaka, shema i općih detalja sadržanih u ovom projektu te ih pravovremeno dostaviti projektantu i nadzornom inženjeru na ovjeru.
Završna obrada: plastifikacija u RAL 9010.
U svemu prema HRN EN 14351-1:2016 ili jednakovrijedno.
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što je gletanje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu (rad na visini) i sl.
LIMARSKI RADOVI
Sav upotrijebljeni materijal i fini građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama ili jednakovrijedno. Provjeriti ateste o kvaliteti materijala. Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni i odstranjena hrđa. Svi spojevi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati sljedećih propisa:
• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
Različite vrste metala koje se u prisutnosti vlage uslijed elektrolitičkih pojava međusobno razaraju ne smiju se međusobno dodirivati, već se njihovi spojevi moraju osigurati olovnim limom. Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti tako da konstrukcija bude sigurna od oluja i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili temeljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Širina lemljenih šavova mora biti najmanja 15mm. Kod pokrova vijenca, obruba i sl. ispod lima na podlogu se obavezno polaže krovna ljepenka.
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci, i sl.) treba primijeniti:
• Za pocinčani lim -dobro pocinčana spojna sredstva
• Za bakreni lim -bakrena spojna sredstva
Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključeni u jediničnu cijenu. Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemljenje.
U jediničnim cijenama je uračunato:
• Naknada za kompletni rad (izrada i montaža)
• Materijal
• Svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti
• Premazivanje asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke
• Sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žice za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.)
Izmjene je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama. Eventualne nejasnoće oko načina izmjene ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
Za sve stavke limenih radova traži se lim sljedeće kvalitete:
- minimalna debljina lima 0.5 mm
- minimalna zaštita cinkom od 220 g/m2
- površinska zaštita poliesterom 25 mikrona
- minimalno tehničko i estetsko jamstvo proizvoda na rok od 15 godina.
KERAMIČARSKI RADOVI
Sve radove treba izvesti prema tehničkim propisima i uputama projektanata i nadzornog inženjera. Prije početka radova potrebno je konstatirati zapisnički kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi. To se odnosi na opločenje zidova.
Potrebno se pridržavati slijedećih normi i propisa:
HRN B.D1.300-306 - zidne keramičke pločice ili jednakovrijedno,
HRN B.D1.100-101 - podne keramičke pločice ili jednakovrijedno,
HRN U.F2.011-tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova ili jednakovrijedno,
HRN U.F2.024-80. Završni radovi u građevinarstvu ili jednakovrijedno,
Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90).

## A_GRAĐ-OBRT
GRAĐEVINA: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB, k.č.br. 7476, k.o. 335240, CENTAR
PROJEKT: UREĐENJE PROSTORA KANTINE
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1 | ZAŠTITA POSTOJEĆE STOLARIJE
| Zaštita otvora, odnosno postojeće stolarije koja se zadržava zaštitnom folijom. U cijeni je sav rad, materijal i pomoćni materijal. Obračun po m² zaštićenog otvora. | m² | 2 |  | 0
2 | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA TIJEKOM RADOVA
| Čišćenje gradilišta tijekom radova. | kompl. | 1 |  | 0
3 | ZAVRŠNO ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
| Čišćenje gradilišta nakon dovršenja radova. U stavku uključeno čišćenje i pranje svih elemenata (prozori, klupčice, podovi) u zoni radova. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - A.1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.2. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | DEMONTAŽA INSTALACIJA I OPREME
Demontaža raznih elemenata unutar zone radova i predaja naručitelju.
a) | el.bojler, V= 5L | kom. | 1 |  | 0
b) | umivaonik sa zidnom mješalicom | kom. | 1 |  | 0
c) | sudoper sa zidnom mješalicom | kom. | 1 |  | 0
d) | unutarnja klima jedinica | kom. | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA OGRIJEVNIH TIJELA
Pažljiva demontaža pločastog radijatora i deponiranje na privremenoj deponiji radi naknadne ugradnje.
Radijator dimenzija:
| - 160/60 cm | kom. | 1 |  | 0
3 | DEMONTAŽA I ODVOZ UNUTARNJE STOLARIJE
Demontaža unutarnje drvene stolarije (u zoni zahvata). U stavci je uključena pomoćna skela za demontažu, iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
| - jednokrilna vrata, dim. 82/205 cm | kom. | 1 |  | 0
4 | DEMONTAŽA I ODVOZ VANJSKE STOLARIJE I BRAVARIJE
Demontažavanjske stolarije i bravarije (u zoni zahvata).U stavci je uključena pomoćna skela za demontažu, iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - dvostruki drveni prozor, dim. 136/219 cm | kom. | 1 |  | 0
a) | - PVC prozor, dim. 134/207 cm | kom. | 1 |  | 0
a) | - čelični prozor sa zaštitnom rešetkon na visini od 232 cm od poda , dim. 138/95 cm | kom. | 1 |  | 0
5 | OBIJANJE KERAM. PLOČICA I ŽBUKE SA ZIDOVA
Strojno i ručno obijanje keramičkih pločica i žbuke sa zidova. Visina opločenja keramikom od 1,8 m. Prosječna debljina žbuke je 3 cm. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - zidovi | m² | 23 |  | 0
b) | - sokl | m' | 18 |  | 0
6 | RAZBIJANJE I UKLANJANJE SLOJEVA PODA
Ručno i strojno uklanjanje slojeva poda. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - keramičke pločice | m² | 35 |  | 0
b) | - cementni estrih, prosječne debljine 7 cm | m3 | 2.45 |  | 0
7 | OBIJANJE ŽBUKE SA ZIDOVA
Strojno i ručno obijanje žbuke s postojećih zidova. Prosječna debljina žbuke 3 cm. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. Obračun po m² obijene podloge.
| - zidovi | m² | 63 |  | 0
8 | DEMONTAŽA KLUPČICA
| Demontaža unutarnjih i vanjskih klupčica s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | m' | 9 |  | 0
9 | IZRADA PRODORA U ZIDU
| Izrada kružnog prodora kroz zid od opeke debljine 50-60 cm za prolaz ventilacijske cijevi promjera 100 mm. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - A.2. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA (kn): |  |  |  | 0
A.3. | ZIDARSKI RADOVI
1 | ŽBUKANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Žbukanje unutrašnjih zidova od opeke tvornički spravljenim vapneno-cementnim mortom, prosječne debljine 3-5 cm. Izvodi se u 2 sloja, prvi sloj nivelirajući, za zapunjavanje neravnina u zidovima. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom (cementni špric). Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu pokretne skele. Visina prostorija do 3,30 m.
Obračun po m² gotove površine.
| - zidovi | m² | 86 |  | 0
2 | CEMENTNI ESTRIH
Izvedba cementnog estriha M 30 debljine 5 cm. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu podloge. Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Cementni estrih se armira PP vlakancima ili armaturnom mrežom Q-131. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.
| Obračun po m² gotove površine. | m2 | 35 |  | 0
3 | ZIDARSKA OBRADA VANJSKE ŠPALETE
Zidarska obrada vanjskih špaleta produžnim cementnim mortom M-25 (1:2.6) uz prethodno špricanje cementnim mortom, nakon demontaže vanjske stolarije i priprema otvora za ugradnju nove stolarije. Špalete prosječne širine 10-30 cm. Debljina žbuke 3-5 cm.
| Obračun po m'. | m' | 16 |  | 0
| UKUPNO - A.3. ZIDARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.4. | STOLARIJA
1 | UNUTARNJA PVC STOLARIJA
Izrada, doprema i ugradnja unutarnje PVC stolarije. U stavci je uključena pomoćna skela za montažu. U svemu prema pripadajućoj shemi iz projekta.
a) | - jednokrilna vrata, dim. 82/205 cm | kom. | 1 |  | 0
2 | VANJSKA PVC STOLARIJA
Izrada, doprema i ugradnja vanjske PVC stolarije. U stavci je uključena pomoćna skela za montažu. U svemu prema pripadajućoj shemi iz projekta.
a) | prozor, dim. 136/219 cm | kom. | 1 |  | 0
b) | prozor, dim. 134/207 cm | kom. | 1 |  | 0
c) | prozor, dim. 138/95 cm | kom. | 1 |  | 0
3 | UNUTRAŠNJE PROZORSKE KLUPČICE
| Dobava materijala,izrada i postava unutrašnjih PVC klupčica. Širina klupčice do 40 cm. Obračun po m' ugrađene klupčice. | m' | 4.5 |  | 0
| UKUPNO - A.4. STOLARIJA (kn): |  |  |  | 0
A.5. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1 | LIČENJE ZIDOVA - disperzivna boja (postojeći zid)
Dobava materijala, impregniranje i čišćenje podloge te 2x gletanje i 2x ličenje disperzivnom bojom u tonu po izboru korisnika. Izvodi se do visine 3,30 m od poda. Dobava i ugradba potrebnog materijala, zaštita stolarije, opreme i uređaja i radna skela uključeni u stavku.
| Obračun po m² izvedene površine. | m² | 110 |  | 0
2 | LIČENJE STROPOVA - disperzivna boja (postojeći strop)
Dobava materijala, impregniranje i čišćenje podloge te 2x ličenje disperzivnom bojom u tonu po izboru korisnika. Visina prostorija do 3,30 m od poda. Dobava i ugradba potrebnog materijala, zaštita stolarije, opreme i uređaja i radna skela uključeni u stavku.
| Obračun po m² izvedene površine. | m² | 35 |  | 0
| UKUPNO - A.5. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.6. | LIMARSKI RADOVI
1 | PROZORSKE KLUPČICE
Dobava materijala, izrada i postava vanjskih limenih klupčica na prozorima. Klupčica završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. Stavka uključuje držače za lim, te sva brtvljenja spojeva sa prozorima i fasadom trajno elastičnim kitom. Aluminijski plastificiran lim debljine 2,00 mm.
| -RŠ 30 cm | m' | 2.25 |  | 0
| UKUPNO - A.6. LIMARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.7. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | KERAMIKA NA ZIDOVIMA
Dobava i polaganje zidnih keramičkih pločica, 1. klase, debljina 7-8 mm, dimenzije 30/30 do 60/60 cm, ljepljenjem visokofleksibilnim ljepilom, na novoizvedenu žbuku. Fuge širine 3 mm, boja po izboru projektanata. Boja pločice iz standarnde RAL karte prozvođača.
a) | - zid u kuhinji do visine 150 cm od gotovoga poda | m² | 17.5 |  | 0
b) | - sokl u ostalim prostorijama, visine 10 cm | m' | 25 |  | 0
2 | KERAMIKA NA PODOVIMA
Dobava i polaganje podnih protukliznih keramičkih pločica 1. klase, klase protukliznosti R10, debljina 8-10 mm, dimenzija 30/30 do 60/60 cm, ljepljenje visokofleksibilnim ljepilom minimalne klase fleksibilnosti S1, na novoizvedeni cementni estrih. Fuge širine 3 mm, boja po izboru projektanata. Boja pločice iz standarnde RAL karte prozvođača.
| - pod | m² | 35 |  | 0
| UKUPNO - A.7. KERAMIČARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.8. | RAZNI RADOVI
1 | ODVOZ ŠUTE
Stavka obuhvaća prikupljanje nespecifiranog otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na trajnu deponiju uz plaćanje svih pristojbi.
| Obračun po m³ odvezene šute. | m³ | 1 |  | 0
2 | REŽIJSKI SATI
Radovi koji se izvode po nalogu nadzornog inženjera i evidentiraju se u građevni dnevnik.
a) | - režijski sati, NK radnik | sat | 25 |  | 0
b) | - režijski sati, KV radnik | sat | 25 |  | 0
3 | NACRTI IZVEDENOG STANJA
| Izrada nacrta izvedenog stanja po završetku radova. Nacrte izrađuje inženjer gradilišta, a ovjerava projektant i nadzorni inženjer. Izrađuju se nacrti izvedenog stanja svih instalacija (vodovod i odvodnja, strojarske instalacije, elektroinstalacije) na arhitektonskim podlogama izvedenog stanja. Predaje se naručitelju u printanom obliku u 3 primjerka, uvezano i plastificirano i u digitalnom obliku (pdf, dwg). | kompl. | 1 |  | 0
4 | MONTAŽA PRETHODNO DEMONTIRANE OPREME
Prijenos s privremene deponije i montaža prethodno demontirane opreme, te stavljanje u ispravno radno stanje
a) | - radijator dimenzija 160/60 cm | kom. | 1 |  | 0
b) | - unutarnja klima jedinica | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - A.8. RAZNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
A.2. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
A.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4. | STOLARIJA |  |  |  | 0
A.5. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.7. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.8. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0

## B_INSTALATERSKI
GRAĐEVINA: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB, k.č.br. 7476, k.o. 335240, CENTAR
PROJEKT: UREĐENJE PROSTORA KANTINE
TROŠKOVNIK INSTALATERSKIH RADOVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
B. | INSTALATERSKI RADOVI
B.1. | RADOVI DEMONTAŽE i RUŠENJA
1 | DEMONTAŽA SANITARNE OPREME
Prethodno svim radovima potrebno je zatvoriti glavni ventil vodovoodne instalacije. Demontaža dotrajale sanitarne opreme, iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - sudoper sa sifonom i zidnom mješalicom. | kom. | 1 |  | 0
b) | - umivaonik sa sifonom i zidnom mješalicom. | kom. | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE
| Štemanje zida i demontaža dotrajale vodovodne instalacije u zidovima od opeke, iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. Vodovodne cijevi Ø20 - 32. | m' | 5 |  | 0
3 | DEMONTAŽA ODVODNE INSTALACIJE
| Štemanje zida i demontaža dotrajale odvodne instalacije u zidovima od opeke, iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. Odovodne cijevi Ø50. | m' | 3 |  | 0
4 | ŠLICANJE ZIDOVA
| Šlicanje zidova radi postave instalacije vodovoda i odvodnje. Šlicanje se izvodi u širini cca 10-15 cm, u dubini do 10 cm. | m' | 8 |  | 0
| UKUPNO - B.1. RADOVI DEMONTAŽE i RUŠENJA (kn): |  |  |  | 0
B.2. | RADOVI ODVODNJE
1 | ODVODNE CIJEVI
Dobava i montaža cijevi od POLYPROPILENA za izvedbu unutarnje kanalizacije, uključivo materijal za brtvljenje. Fazonski komadi u metraži cijevi. Obračun po m' ugrađene cijevi.
| DN50 mm | m' | 3 |  | 0
2 | PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU ODVODNJU
| Izvedba priključaka na postojeću odvodnju. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.2. RADOVI ODVODNJE (kn): |  |  |  | 0
B.3. | VODOVODNA INSTALACIJA
1 | CIJEVI ZA VODOVOD
Dobava i montaža cijevi za sanitarni vodovod izrađenih iz PPR cijevi za vodu i fitinga za razvod sanitarne hladne i tople vode, uključivo toplinska izolacija cijevi minimalne debljine 6 mm od vulkanizirane sintetičke gume zatvorenih ćelija. Cijev je radne max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i minimalnog nazivnog radnog tlaka 20 bara (PN20). Instalacija se ugrađuje sukladno prema DIN-u 1988 ili jednakovrijedno, te higijenskim zahtjevima koji se reguliraju propisima DIN-a 1988-2 i DIN-a 4753 ili jednakovrijedno. Po m' cijevi obračunati obujmice i sav ostali materijal za pričvršćenje cijevnog sustava.
| PPR 20x3.4mm | m' | 5 |  | 0
2 | TOPLINSKA IZOLACIJA CIJEVI
Dobava i montaža toplinske izolacije vodovodnih cijevi od vulkanizirane sintetičke gume zatvorenih ćelija.
| PPR 20x3.4mm | m' | 5 |  | 0
3 | PODŽBUKNI VENTIL
Dobava i montaža zapornog podžbuknog ventila s poniklanom kapom i rozetom.
| Ø25 mm (D40) | kom. | 1 |  | 0
4 | KUTNI VENTIL
| Dobava i montaža zapornog kutnog ventila 1/2" - 3/8" s rozetom. Ugrađuje se kod umivaonika i sudopera. Obračun po komadu ugrađenog ventila. | kom. | 4 |  | 0
5 | TLAČNA PROBA
| Hladna tlačna proba na tlak od 15 bara, te kompletne instalacije na 6 bara, uz prisustvo nadzornog inženjera. Ispitivanje se vrši tlačenjem instalacije u skladu s tehničkim uputama proizvođača instalacija. Za vrijeme ispitivanja manometar ne smije pokazati pad tlaka. | m' | 5 |  | 0
| UKUPNO - B.3. VODOVODNA INSTALACIJA (kn): |  |  |  | 0
B.4. | SANITARNA i KUHINJSKA OPREMA
1 | UMIVAONIK
| Dobava i ugradnja umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalom (dim. 60x80 cm) i etažerom. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, zidnu mješalicu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  |  | 0
| - veličina 420x340 mm | kom. | 1 |  | 0
2 | SUDOPER
| Dobava i ugradnja ugradbenog jednokoritnog sudopera od nehrđajučeg čelika dimenzija 600x600x155 mm, veličine korita 400x400 mm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu, silikonski kit za brtvljenje, mješalicu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
3 | KUHINJSKI BLOK
Izrada, dobava i ugradnja kuhinjskog bloka dimenzija 162šx63,5dx87v cm. Materijal izrade je iveral u drvnom ili jednobojnom dekoru, debljine minimalno 18 mm. Radna ploča debljine minimalno 38 mm, izrezana i kantirana za sudoper. Na spoju radne ploče i zida postavlja se kutna lajsna od aluminija.
Kuhinjski blok sadrži:
- u donjoj zoni do visine 80 cm drvene elemente s dvokrilnim vratima (ispod sudopera i radne ploče)
- u donjoj zoni do visine 80 cm drvene ladice (ispod radne ploče)
| U kompletu je uključen sav spojni materijal, okov, izvlačni mehanizmi, kromirane ručke, silikonski kit za brtvljenje, sve do pune funkcionalnosti. | kompl. | 1 |  | 0
4 | ELEKTRIČNI BOJLER
Dobava i montaža električnog bojlera ispod umivaonika, sa svim spojnim materijalom, kromiranim crijevima, do pune funkcionalnosti. Minimalni energetski razred A.
| V= 5L, P=2kW | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.4. SANITARNA i KUHINJSKA OPREMA (kn): |  |  |  | 0
B.5. | VENTILACIJA
1 | Dobava i montaža nape od nehrđajučeg čelika s kasetnim aluminijskim perivim filterom i integriranom LED rasvjetom. Dimenzija nape 600šx470dx130v mm. Kapacitet isisavanja zraka 282-362 m3/h. Minimalnog energetskog razreda E. Maksimalna razina buke 65 dB. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža fiksne fasadne rešetke za izlaz zraka promjera Ø120 mm. Rešetka je proizvodena od visokokvalitetne nelomljive plastike. | kompl. | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža fleksibilne cijevi izrađene iz laminirane troslojne AL-folije, ukupne debljine 45 mm, ojačane čeličnom žicom, nazivne dimenzije Ø100 mm. | m' | 6 |  | 0
4 | Dobava i montaža sitnog montažnog i potrošnog materijala kao što su vijci, tipli, ovjesni i pričvrsni materijal (obujmice, konzole, nosači, stope, flahovi i sl.), materijal za autogeno varenje i dr. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.5. VENTILACIJA (kn): |  |  |  | 0
B.6. | ELEKTROINSTALACIJE
1 | Demontaža prekidača, razvodnih kutija i ostalog pomoćnog materijala | NS | 4 |  | 0
2 | Demontaža i odspajanje postojećih ugradnih i nadgradnih svjetiljki | NS | 4 |  | 0
NAPOMENA: Postojeću opremu koja je demontirana potrebno je uz zapsinik o predaji predati naručitelju.
3 | Dobava i polaganje u PVC kanalicu kabela za napajanje potrošača uključivo:
a) | NYM 3x1,5mm2 | m' | 20 |  | 0
b) | NYM 3x2,5mm2 | m' | 20 |  | 0
4 | Dobava i montaža PVC kanalica dimenzija 20x20x2000m, stavkom obuhvatiti, montažni pribor (tiple i vijke) i bušenje zidova za tiple | kom. | 10 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih prekidača 230V/10A , 2-modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom. | 1
| Nosač za 2 modula | kom. | 1
| Prekidač obični 2M, 10A | kom. | 1
| Okvir za 2 modula | kom. | 1
| U stavci sve komplet. | kompl. | 3 |  | 0
6 | Dobava i montaža nadgradne razvodne kutije dimenzija 80x80mm, IP44, stavkom obuhvatiti, montažni pribor (tiple i vijke) i bušenje zidova za tiple . | kom. | 5 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica 230V/16A , 2-modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom. | 1
| Nosač za 2 modula | kom. | 1
| Jednofazna schuko priključnica 230V/16A, 2p+PE | kom. | 1
| Okvir za 2 modula | kom. | 1
| U stavci sve komplet. | kompl. | 6 |  | 0
8 | Dobava i montaža kutije za izjednačenje potencijala. | kom. | 1 |  | 0
9 | Dobava i polaganje voda H07V-K 1G6mm2 između razdjelnika i kutije za izjednačenje potencijala, te za uzemljenje metalnih konstrukcija. | m' | 15 |  | 0
10 | Dobava i polaganje voda H07V-K 1G4mm2 za izradu uzemljenja s kutije za izjednačenje potencijala. | m' | 5 |  | 0
11 | Izrada spoja za metalnu masu. | kompl. | 1 |  | 0
12 | Sitni potrošni materijal i pribor. | kompl. | 1 |  | 0
13 | Ispitivanje i kontrola električne instalacije obzirom na:
Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija
Provjera zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom
Provjera zaštite od indirektnog dodira
Ispitivanje otpora izolacije vodiča i kabela
Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, te izjednačenja potencijala
Ispitivanje rasvjete unutar objekta
| U stavci sve komplet. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.6. ELEKTROINSTALACIJE (kn): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - B. INSTALATERSKI RADOVI
B.1. | RADOVI DEMONTAŽE i RUŠENJA |  |  |  | 0
B.2. | RADOVI ODVODNJE |  |  |  | 0
B.3. | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
B.4. | SANITARNA i KUHINJSKA OPREMA |  |  |  | 0
B.5. | VENTILACIJA |  |  |  | 0
B.6. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO - B. INSTALATERSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
GRAĐEVINA: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB, k.č.br. 7476, k.o. 335240, CENTAR
PROJEKT: UREĐENJE PROSTORA KANTINE
TROŠKOVNIK RADOVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
B. | INSTALATERSKI RADOVI | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25% (kn): | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (kn): | 0